## Pakiet nr 1
Formularz asortymentowo - cenowy - Załacznik "1A" do SIWZ
Pakiet Nr 1 Wyroby medyczne jednorazowego użytku (aparaty do przetoczeń płynów, igły do znieczuleń, ostrza skalpela, strzykawki, kaniule)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu od 0-250 w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. |  | Szt. | 2000
2 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, zapobiegając zapowietrzeniu układu. · Zabezpieczenie przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej, dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Bez DEHP |  | Szt. | 23000
3 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych. Dwuczęściowa komora kroplowa. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu, przezroczyste zakończenie luer lock. Bez DEHP |  | szt | 1000
4 | Zestaw do wkłuć centralnych z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki. Cewnik z zastawkami uniemożliwiającymi przedostanie się powietrza i wypływ krwi. | dwukanałowy 7Fx30cm | Szt | 50
|  | dwukanałowy 7Fx15cm | Szt | 50
|  | trzykanałowy 7Fx15cm | Szt. | 50
|  | trzykanałowy 7Fx20cm | Szt. | 50
5 | Zestaw do wkłuć centralnych antybakteryjny. Cewnik wykonany z poliuretanu z substancja biguanid –zabezpieczająca przed kolonizacją bakterii i mająca charakter hydrofilny i z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem | dwukanałowy 7Fx20cm | Szt. | 80
6 | Cewnik do wkłuć centralnych 1 światłowy 16Gx 30mm z prowadnicą niklowo – tytanową oraz strzykawką umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez rozłączenia strzykawki, igła z bocznym zaworem | jednokanałowy 16Gx30cm | Szt. | 10
7 | Cewnik do wkłuć centralnych pediatryczny 2 światłowyz prowadnicą niklowo- tytanową | dwukanałowy 4Fx8cm | Szt. | 1
|  | dwukanałowy 4Fx13cm | Szt. | 1
8 | Żółta strzykawka do pomp infuzyjnych 50ml z igłą |  | Szt | 300
9 | Elektroda typu Eledyn 2/f6 |  | Szt. | 15
10 | Igła Tuohy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18G 1,3 x 80 mm | 18G 1,3 x 80 mm | Szt. | 200
11 | Igła do znieczuleń podpajęczynowkowych szlif atraumatyczny z otworem na końcu igły 0,47 x 88 mm | 0,47 x 88 mm | Szt. | 10
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych szlif typu Pencil Point Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 0,42 x 88 mm z prowadnicą | Szt. | 1400
|  | 0,42 x 120 mm | Szt. | 50
|  | 0,53 x 88 mm z prowadnicą | Szt. | 100
|  | 0,53 x 103mm z prowadnicą | Szt. | 50
|  | 0,77x88 mm | Szt. | 10
13 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Quinke Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR | 22G x 40 mm | Szt. | 50
|  | 22G x 88 mm | Szt. | 300
|  | 20G x 88mm | Szt. | 50
|  | 25G x 88 mm | Szt. | 200
14 | Igła do stymulacji nerwu przy znieczulaniu splotu ze szlifem 30 | 0,7x80mm | Szt. | 5
|  | 0,7x50mm | Szt. | 5
15 | Igła do linii krwi pakowane po 2 sztuki |  | Szt. | 5
16 | Koszulka hemostatyczna typu Intradyn tętniczy F6 |  | Szt | 5
17 | Koszulka hemostatyczna typu Intradyn żylny F8 |  | Szt | 10
18 | Kaniula insuflacyjna |  | Szt | 10
19 | Klipsy do laparoskopii do aparatu PG 020 do ssania i płukania PG 024 /op. à 10 sztuk/ |  | Op | 20
20 | Kranik trójdrożny z poliamidu z wyczuwalnym indykatorem przepływu |  | szt | 2000
21 | Linia tętnicza do aparatu Trio |  | Szt. | 10
22 | Oryginalny zestaw do pomp infuzyjnych typu Infusomat z wstawką silikonową |  | Szt | 1550
23 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 1 |  | Op. | 15
24 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 2 |  | Op. | 40
25 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej100 szt. /op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 3 |  | Op. | 5
26 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 sz./op. - patrz załącznik do pakietu poz. nr 4 |  | Op. | 40
27 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 5 |  | Op. | 5
28 | Ostrza skalpela ze stali nierdzewnej 100 szt./op. - patrz załącznik do pakietu poz.nr 6 |  | Op. | 5
29 | Przyrząd do aspiracji leków typu Mini Spike z filtrem bakteryjnym, zastawką i samozamykającą się klapką |  | Szt. | 7500
30 | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych | 20 G | Szt | 100
|  | 22 G | Szt | 10
31 | Rampa pięciokranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 5
32 | Rampa trzykranikowa wielokolorowa wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 650
33 | Rampa trzykranikowa wielokolorowa z drenem 180cm wykonana z poliamidu, materiału odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków z łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej |  | Szt | 50
34 | Strzykawka 50/60 z gumowym tłokiem na wkręt do pomp Perfusor Space |  | Szt | 9500
35 | Igła do znieczuleń nerwów obwodowych 22Gx 50mm, igła ścięta pod kątem 30° z możliwością znieczulania splotów pod kontrolą USG, igła połączona na stałe z kablem elektrycznym i drenem do infuzji, krótki szlif igły doskonale gładko przedostający się przez warstwy tkanek, łatwo identyfikujący przestrzeń okołonerwową przez wyraźny „klik”, redukujący ryzyko uszkodzenia nerwu, ergonomiczny uchwyt igły pozwalający precyzyjnie kierować igłą podczas punkcji, |  | Szt | 180
36 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z żółtym kranikiem trójdrożnym- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm - dren łączący z końcówką lock - strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml j.u. - worek 2,0 l |  | Szt. | 20
37 | Zestaw do pobierania próbek z tchawicy |  | Szt. | 80
38 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w tym igła Tuohy 18x3i1/4 cala z systemem mocowania filtra |  | Szt | 10
39 | Zestaw węży do laparoskopii do aparatu PG 020 do ssania i płukania PG 024 / opakowanie a10 sztuk/ |  | Op | 50
40 | Zestaw do przeskórnego wprowadzania cewnika techniką Selingera z igłą punkcyjną 1,3x70mm, prowadnikiem drutowym, rozszerzałem i koszulką F5 |  | Szt | 10
41 | Zestaw do ciągłego znieczulania splotu |  | Szt | 1
42 | Zestaw do przeskórnego wprowadzania cewnika techniką Selingera z igłą punkcyjną 1,3 x 63,5mm, prowadnikiem drutowym, rozszerzałem i koszulką hemostatyczną, osłonką ochonną na cewnik i zastawką hemostatyczną F6 |  | Szt | 20
43 | Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią dotętniczą |  | Szt | 40
44 | Igła do znieczulania splotu ramiennego Stimuplex D 22G 0,7x120mm - izolowana igła aż do szlifu, nietnący atraumatyczny czubek szlifu igły, igła ze szlifem 15o, |  | Szt. | 50
45 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji.Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulę. | 16 G 1,7x50mm | Szt. | 500
|  | 17 G 1,4/1,5 x 45 mm | Szt. | 500
|  | 18 G 1,2/1,3 x 33 mm | Szt. | 600
|  | 18 G 1,2/1,3 x 45 mm | Szt. | 12000
|  | 20 G 1,0/1,1 x33 mm | Szt. | 12000
|  | 22 G 0,8/09 x 25 mm | Szt. | 6000
|  | 24 G 0,7 x 19 mm | Szt. | 600
46 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 2 ml z możliwością wypełnienia do 3ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 2 ml | op. | 700
47 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 20 ml z możliwością wypełnienia do 24ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 20 ml | op. | 600
48 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 10 ml z możliwością wypełnienia do 12ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 10 ml | op | 550
49 | Strzykawka j.u. 2-częściowa, tłok i cylinder o wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużoną skalą o minimum 20% 5 ml z możliwością wypełnienia do 6ml à 100 sztuk / na strzykawce musi być nazwa producenta. | 5 ml | op. | 500
50 | Aparat do przygotowywania leków dopasowany do zamknięcia pojemnika typu Ecoflac Plus (nasadka na butelkę) |  | Szt. | 100
51 | Łącznik międzystrzykawkowy - umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami |  | Szt. | 200
52 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ( dopuszczalna ilość dostępów - min.100), możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock |  | Szt. | 6400
53 | Korki do kaniul sterylne |  | Szt. | 16000
54 | Bezpieczna kaniula żylna bez portu, wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG z zaworem eliminujacym wypływ krwi podczas kaniulacji. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny metalowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiar 18Gx32mm i 45mm,20Gx25 i 32 mm, 22Gx25mm | 18G x 32mm i 45mm, | Szt. | 400
|  | 20G x 32mm i 25mm | Szt. | 300
|  | 22Gx25mm, | Szt. | 300
|  | 24Gx19mm | Szt. | 200
55 | Igła z filtrem cząsteczkowym 5 μm |  | Szt. | 100
56 | Rurka z filtrem czasteczkowym 5 μm |  | Szt. | 100
57 | Aparat do przygotowywania leków w systemie zamkniętym do butelek typu Ecoflac umożliwiający bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika z płynem oraz równoczesne podłączenie zestawu do przetoczeń Połączenie aparatu z butelką tworzy system zamknięty uniemożliwiający zakażenie leku |  | Szt. | 500
58 | Koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ). Pakowany pojedynczo, w sterylnym opakowaniu. Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 2000
59 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 5 ml. roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 200
60 | strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10 ml. roztworu 0,9 % NaCl zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock. Na końcu tłoka umieszczony koreczek z zawartością 70 % IPA (izopropanol ) w sterylnym opakowaniu.Do dezyfnekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiający długotrwałe, do 7 dni zabezpieczenie zaworów bezigłowych. |  | Szt. | 200
61 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej z z zastawką antyrefluksową- cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem - średnica 1,8 mm, długość 80 mm - dren łączący z końcówką lock - strzykawka trzyczęściowa lock 60 ml j.u. - worek 2,0 l |  | szt. | 50
62 | Zestaw do zakładania wkłucia centralnego: Skład zestawu: 1 x serweta 75 x 110 cm z otworem o średnicy 9 cm z przezroczystym oknem foliowym wokół otworu 11 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 1 x strzykawka 5ml Luer Lock, 1 x nic do szycia skóry 3.0 dł. 75 cm 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, 1 x igła iniekcyjna 0,5 x 25mm, 1 x Kleszczyki proste plastikowe 200 mm 1 x miseczka plastikowa dzielona typu tacka 1 x serweta 2-warstwowa na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 75 x 90 cm |  | szt. | 410
63 | Zestaw do drenażu osierdzia zapakowany w chustę o wym. ok. 45 x 75 cm (+/- 1cm) zawierający: - rozszerzadło i koszulkę hemostatyczną, - miniskalpel, - worek na wydzielinę 1,5 l z miarką, - łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną, - strzykawki 50 ml i 10 ml z końcówką typu LL, - prowadnik drutowy J3 długości 100 cm, - cewnik do drenażu typu Pigtail (7F/9F) wykonany z kontrastującego pod RTG poliuretanu dł. 500mm, - kaniulę z mandrynem 1,3 x 120 mm (dwuczęściową). |  | szt | 4
64 | Igła do portu bezpieczna, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, kaniula niesilikonizowana - przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu - skrzydełka przezroczyste z karbowaniem ułatwiającym użycie - przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia (zintegrowana, twarda podkładka nieabsorbująca płynów) - otwory w podstawie ułatwiające wentylację i ograniczające ryzyko infekcji - wizualne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego - igła posiada karbowanie wzmacniające mocowanie igły podczas iniekcji pod wysokim ciśnieniem - możliwość zabezpieczenia drenu w celu uniemożliwienia rotacji igły w porcie - oznaczenie wielkości igły oraz maksymalnego ciśnienia w miejscu umożliwiającym weryfikację pod założeniu opatrunku - maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi rozmiary 20G 15-20mm opak.20szt |  | opak. | 8
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 1:
Słownie:
Wartość brutto pakietu nr 1:
Słownie:

## Zał. do Pakietu nr 1
Załącznik nr 1 do Pakietu nr 1 - Wykaz wzorów ostrzy skalpela

## Pakiet nr 2.
Pakiet Nr 2. Wyroby medyczne jednorazowego użytku (Cewniki, igły do nakłuć lędźwiowych, igły)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelka do dobowej zbiórki moczu, 2 litry |  | szt. | 30
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dren dł. min 1,5 m, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 1500
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla noworodków, dren dł. min. 1,5m, gwiazdkowy przekrój drenu |  | szt. | 50
4 | Cewnik do karmienia CH/FR 5,0-10,0 x min. 40cm, wykonana z poliuretanu, pasek RTG, zintegrowana zatyczka, skalowanie co 1cm od min. 5 do 25cm | CH/FR 5,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 6,0 | szt. | 50
|  | CH/FR 7,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 8,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 9,0 | szt. | 20
|  | CH/FR 10,0 | szt. | 20
5 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 12 x 600 | szt. | 500
|  | CH/FR 14 x 600 | szt. | 4000
|  | CH/FR 16 x 600 | szt. | 7000
|  | CH/FR 18 x 600 | szt. | 4000
6 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrągloną końcówką, wykonany z pcv, z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi, numeryczne i kolorystyczne oznaczenie łącznika w rozmiarach: | CH/FR 6 x 400; | szt. | 200
|  | CH/FR 8 x 400; | szt. | 200
|  | CH/FR 10 x 400; | szt. | 500
|  | CH/FR 12 x 400; | szt. | 200
7 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 6-24x40cm /dł.robocza 36cm/ | CH/FG 6 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 10 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 14 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 16 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 8 x 40 cm | szt. | 20
|  | CH/FG 12 x40cm | szt. | 20
|  | CH/FG 18 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 20 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 22 x40cm | szt. | 40
|  | CH/FG 24 x40cm | szt. | 40
8 | Cewnik typu Nelaton CH/FG 18x20cm kobiecy /dł.robocza 14,7cm/ | CH/FG 18x20cm | szt. | 150
9 | Cewnik typu Tiemann CH 14 - 24 | CH 14 | szt. | 20
|  | CH 16 | szt. | 20
|  | CH 18 | szt. | 30
|  | CH 20 | szt. | 30
|  | CH 22 | szt. | 30
|  | CH 24 | szt. | 30
10 | Cewnik urologiczny typu Pezzer CH 18 - 28, dł. min. 40cm, wykonany z miękkiego lateksu, min. cztery otwory w końcówce dystalnej, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 | szt. | 40
|  | CH 20 | szt. | 40
|  | CH 22 | szt. | 40
|  | CH 24 | szt. | 40
|  | CH 26 | szt. | 40
|  | CH 28 | szt. | 40
11 | Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 18 | szt. | 10
| Cewniki dopęcherzowe, typ Tiemann , lateksowe, silikonowane, balon 5-10 ml, sztywny koniec ułatwiający wprowadzanie, CH 18 - 24, opakowanie folia i folia/papier | CH 20 | szt. | 10
|  | CH 22 | szt. | 10
|  | CH 24 | szt. | 10
12 | Cewnik / Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej jałowy, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 40cm (Uwaga! poz. CH 26 została wykreślona) | CH 20 | szt. | 10
|  | CH 24 | szt. | 10
|  | CH 28 | szt. | 5
|  | CH 32 lub CH 36 | szt. | 10
13 | Dren z trokarem do drenażu jamy opłucnej CH 25 i CH 28, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarze, trokar tępy CH 25 lub ostry-trójgraniec CH 28 /do wyboru przez użytkownika/ - długość 25 i 28cm | CH 25 i 28 | szt. | 10
14 | Dren do maski tlenowej długość 2,1m |  | szt. | 500
15 | Dren Kehra / T-dren/ do dróg żółciowych lateksowy 80x10 CH 12 - 22 | CH 12 | szt. | 30
|  | CH 14 | szt. | 30
|  | CH 16 | szt. | 30
|  | CH 18 | szt. | 30
|  | CH 20 | szt. | 30
|  | CH 22 | szt. | 30
16 | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, ostrze ze stali nierdzewnej, cienkościenna, ostro zakończona, umożliwa łatwą iniekcję; nasadka i osłona igły- polipropylenowa,środek natłuszczający: olej silikonowy; barwne oznakowanie rozmiaru; może zostać podłączona do adaptera Luer, sterylna, pojedynczo pakowana, (op. à 100 szt.) | 0,5 x 25 | op. | 80
|  | 0,6 x 30 | op. | 80
|  | 0,7 x 40 | op. | 200
|  | 0,8 x 40 | op. | 300
|  | 0,9 x 40 | op. | 200
|  | 1,2 x 40 | op. | 600
|  | 1,6 x 40 | op. | 5
|  | 1,8 x 40 | op. | 5
17 | Igła do nakłuć lędźwiowych | 20 G 0,9x88 mm | szt. | 200
|  | 20G 0,9x75mm | szt. | 200
|  | 22G 0,7x90mm | szt. | 200
18 | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Pencil Point | 29 Gx103mm | szt. | 10
|  | 24 Gx150mm | szt. | 10
19 | Kaniula dotętnicza z portem bocznym lub bez portu bocznego, z zaworem typu kulkowego | 1,0/1,1 G 20 x 45 mm | szt. | 350
20 | Kranik trójdrożny odcinający do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania ciśnienia typu Connecta, objętość wypełnienia 5,5 ml, bez portu, z drenem dł. 100 cm. sterylny. Kranik posiada wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, prosty tor przepływu w obydwu kierunkach. |  | szt. | 300
21 | Łopatka laryngologiczna niejałowa /a 100 szt/ |  | op. | 80
22 | Łopatka laryngologiczna jałowa /a 100 szt/ |  | op. | 100
23 | Maska anestezjologiczna dla dorosłych z rezerwuarem |  | szt. | 250
24 | Nebulizator z ustnikiem, rurą karbowaną, dren dł. min. 210cm |  | szt. | 400
25 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych, op. a' 50 szt. |  | op. | 200
26 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt, op. a' 50 szt. |  | op. | 60
27 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | CH 10 /600mm | szt. | 10
|  | CH 14 /600mm | szt. | 10
|  | CH 15 /600mm | szt. | 20
28 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. min. 1,5 m |  | szt. | 2000
29 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy dł. min. 1,5 m |  | szt. | 2000
30 | Przyrząd do przetoczeń krwi , dren dł min 150 cm /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 3500
31 | Przyrząd do żywienia dojelitowego zestaw PEG z końcówką Enlock do pomp FLOCARE - Zgłębnik gastrostomijny z końcówką typu ENLock zakładany techniką „pull” pod kontrolą endoskopii. Części składowe: A) Poliuretanowy łącznik z końcówką typu ENLock – umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia B) Przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm, z linią kontrastującą w promieniach RTG, z nadrukowanym rozmiarem C) Zacisk do regulacji przepływu D) Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika E) Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych oraz zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety F) Silikonowa płytka wewnętrzna | CH 18 | szt. | 20
32 | Rurka intubacyjna z mankietem z otworem Murphy'ego Miękki, cienkościenny niskociśnieniowy mankiet wykonany z materiału o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, zapewniający dobre uszczelnienie i spowalniający wzrost ciśnienia w mankiecie w trakcie intubacji.Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, również otworu Murphy’ego oraz gładkie połączenie rurki z mankietem. Wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm, oznaczenie poziomu strun głosowych oraz znacznik rtg na całej długości. Tworzywo o sztywności ułatwiającej intubacje, które mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepy umożliwiające bezpieczne i pewne zawiązanie tasiemki mocującej. | 7 | szt. | 40
|  | 7.5 | szt. | 40
|  | 8 | szt. | 40
33 | Rurka intubacyjna z przewodem do odsysania znad mankietu. Odwrócony mankiet o potwierdzonej klinicznie, obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu oraz duży otwór usytuowany tuż nad mankietem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzieliny. Wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania o średnicy 4 mm, niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze. Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami, również otworu Murphy’ego oraz gładkie połączenie rurki z mankietem. Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepy umożliwiające bezpieczne i pewne zawiązanie tasiemki mocującej. Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu oraz nazwę producenta. | 7,0 | szt. | 50
|  | 7,5 | szt. | 50
|  | 8,0 | szt. | 50
|  | 8,5 | szt. | 50
34 | Skalpel jednorazowy |  | szt. | 250
35 | Strzykawka 100 ml cewnikowa |  | szt. | 2800
36 | Strzykawka do insuliny 1 ml z igłą nakładaną 30G (0,29x13mm), U-40, logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 7
37 | Strzykawka do tuberkuliny 1 ml z igłą nakładaną 25-26G (0,45-0,50x10-16mm), logo lub nazwa producenta i nazwa własna na cylindrze strzykawki, op. a 100 szt, |  | op. | 30
38 | Wieszak do worków do moczu |  | szt. | 600
39 | Woreczki do moczu dla niemowląt, pojemność 100ml, opakowanie folia/papier | chłopięce | szt. | 700
|  | dziewczęce | szt. | 700
40 | Worki do moczu 2 litrowe z odpływem niesterylne lub sterylne z zastawką antyrefluksyjną |  | szt. | 6000
41 | Worki foliowe na zwłoki z zamkiem |  | szt. | 250
42 | Wziernik ginekologiczny S, M, L, wolny od ftalanów i DEHP | rozm. S | szt. | 600
|  | rozm. M | szt. | 1000
|  | rozm. L | szt. | 200
43 | Zaciskacz do pępowiny sterylny |  | szt. | 600
44 | Zaciskacz do pępowiny sterylny. Zestaw stanowiący moduł w kształcie klamry, wyposażony w 2 zaciskacze, ostrze do przecięcia pępowiny. Zestaw pozwala na przycięcie pępowiny w równej linii z krawędzią zaciskacza |  | szt. | 50
45 | Zestaw do cystostomii (rozm.10, 12, 14), w zestawie min. cewnik poliuretanowy typu pigtail CH10 x 55cm, rozrywalna igła punkcyjna 12cm, worek na mocz 2000ml z zaworem spustowym typu T, klema zaciskowa, zatyczka do cewnika, przylepny stabilizator na rzep - pakowany w worek foliowy i opakowanie folia/papier | 10 | szt. | 10
|  | 12 | szt. | 10
|  | 14 | szt. | 10
46 | Zestaw do lewatywy czysty mikrobiologicznie, 1500ml, kanka o dł. 150cm zakończona otworem centralnym i 1 bocznym, naniesiony środek nawilżający |  | szt. | 500
47 | Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. | 7,0 | szt | 15
|  | 8,0 | szt | 15
48 | Zgłębnik PUR (Ch8; Ch10; Ch12) do żywienia dojelitowego-wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu (6 tygodni), podziałka centymetrowa, linia kontrastująca w promieniach RTG, koniec zgłębnika wyposażony w dwa dodatkowe otwory boczne, wolny od DEHP, długość 130cm | CH 8 | szt. | 5
|  | CH 10 | szt. | 5
|  | CH 12 | szt. | 5
49 | Zgłębnik żołądkowy (CH/FG 18; CH/FG 20; CH/FG 22; CH/FG24; CH/FG 26) twardość tworzywa PCV ok. 76o ShA, powierzchnia satynowa tzw. zmrożona, narzędzie jałowe, konektory zgłębnika (CH 18-22) wyposażone są we wkładki redukcyjne luer oraz zatyczki, przewód posiada wyraźną cyfrową podziałkę głębokości, znakowaną od dystalnego końca; dł. min. 100 cm, gładko zakończona końcówka (bez lateksu, bez ftalanów). | CH/FG 18 | szt. | 200
|  | CH/FG 20 | szt. | 200
|  | CH/FG 22 | szt. | 200
|  | CH/FG24 | szt. | 40
|  | CH/FG 26 | szt. | 40
50 | Zgłębnik Segstakena CH 18 - 21, wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu, powinny posiadać czytnik położenia RTG pomiędzy balonami oraz długość min. 100cm | CH 18- 21 | szt. | 5
51 | Butelka Redona | 200 ml | szt. | 1000
|  | 400 ml | szt. | 700
52 | Dren Redona - wykonany z PCV o jakości medycznej, twardość tworzywa PCV ok. 76o ShA, j.u., jałowy, posiada widoczną cyfrową podziałkę głębokości, perforacja na dł. 14 cm od dystalnego końca | CH10/700 | szt. | 200
|  | CH12/700 | szt. | 200
|  | CH14/700 | szt. | 200
|  | CH16/700 | szt. | 200
|  | CH18/700 | szt. | 200
53 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych (dług. komory kroplowej min. 6cm.) /przyrząd nie zawiera PCV i DEHP/ dł. całkowita drenu min. 150 cm |  | szt. | 26000
54 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, bursztynowy /nie zawiera PCV i DEHP/ |  | szt. | 300
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 2: ………………………………. Zł
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Wyroby medyczne jednorazowego użytku (maski tlenowe, rurki tracheostomijne, )
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakres obj.oddech. 150-1200ml, wysoka skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej min 99,999%; niskie opory przepływu 0,8 cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 35-36ml; niska masa 19-20g, sterylny. |  | szt | 1000
2 | Filtr mechaniczny wyposażony w wyodrębnioną warstwę celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci, wysoka skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej min 99,999%; niskie opory przepływu 1,1 cmH2O przy 30l/min; przestrzeń martwa 65-66ml; niska masa 35-36g, sterylny. |  | szt | 2500
3 | Łącznik karbowany martwa przestrzeń z pcv, o gładkim świetle wew, długość 15cm, przyłącza 15M-15F, sterylny. |  | szt | 200
4 | Łączniki karbowany martwa przestrzeń z PVC, ze złączem podwójnie obrotowym - łącznik kątowy z PVC podwójnie obrotowy o gładkim świetle wewn.z zatyczką do odsysania i bronchoskopii. 15 cm, złącze 22F sterylny |  | szt | 1500
5 | Maska tlenowa dla dzieci, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym. |  | szt | 150
6 | Maska tlenowa dla dorosłych, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym. |  | szt | 2500
7 | Maska z nebulizatorem dla dorosłych, nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym |  | szt | 500
8 | Maska z nebulizatorem dla dzieci, nebulizator o pojemności 5ml, skalowany co 1ml, z odpornym na zgniatanie drenem tlenowym 213cm o przekroju gwiadkowym, z klipsem stabilizującym na nos i elastycznym paskiem mocującym |  | szt | 400
9 | Rurka dooskrzelowa lewa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym oraz przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką, oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym, dostępne w wersji z haczykiem na ostrogę lub bez | rozm. 37, 37, 39, 41 FR | szt | 20
10 | Rurka dooskrzelowa prawa z mankietem tchawiczym z poliuretanu, znaczniki RTG na zakończeniu dystalnym rurki, ponad mankietem dooskrzelowym w kształcie litery S a także przy wejściu do tchawicy ułatwiają i weryfikują położenie rurki. W zestawie dwie cewniki do odsysania oraz złączka Y wraz z zestawem złączy. Baloniki kontrolne oraz dreny łączące z rurką oraz zestaw złączy zgodne z kolorem danego mankietu. Położenie mankietu zapisane na baloniku kontrolnym. | rozm. 37, 37, 39, 41 FR | szt | 20
11 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie, z podwójnym znacznikiem głębokości nad mankietem uszczelniającym oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką, rozm. 3,0 - 10,0mm Do oferty należy dołączyć próbkę w ilości 1 szt. | 3,0 - 10,0 mm | szt | 1000
12 | Rurka intubacyjna bez mankietu z medycznego PCV z min 3 oznaczeniami rozmiaru na korpusie, z otworem Murphiego min, 3 oznaczenia głębokości w dystalnej części rurki, rozm. 2,0 - 7,0mm | 2,0 - 7,0 mm | szt | 100
13 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej, mankiet uszczelniający o kształcie stożka, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi, możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki tuż nad otworem do drenażu przestrzeni podgłośniowej, dren do odsysania o średnicy min. 4 mm, kanał do drenażu całkowicie zintegrowany w korpusie, rozm. 6,0 - 9,0mm | 6,0 - 9,0 mm | szt | 60
14 | Rurka tracheostomijna z mankietem, ze stałym, transparentnym szyldem, z oznaczeniem średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, transparentny balonik kontrolny oraz dren łączący z rurką, w komplecie tasiemka oraz prowadnica | rozm 5,0 - 10,0 mm | szt | 50
15 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, ze stałym transparentnym szyldem z oznaczeniem średnicy zew. i wew. rurki, transparentny łącznik 15mm | rozm 5,0 - 10,0 mm | szt | 30
16 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania bez mankietu, z miękim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula niskoprofilowa oraz kaniula z zamkniętym światłem, obturator oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 10
17 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania bez mankietu z pojedyńczym otworem fenestracyjnym, z miękim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula niskoprofilowa oraz kaniula z otworem fenestracyjnym, obtorator, zatyczka dekaniulacyjna oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 5
18 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania z mankietem, z miękkim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomii, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, obturator oraz taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 5
19 | Rurka tracheostomijna do przedłużonego stosowania z mankietem i pojedyńczym otworem fenestracyjnym, z miękkim, obrotowym kołnierzem umożliwiającym optymalne dopasowanie do stomi, w zestawie wielorazowa kaniula wew ze złączem 15mm luer lock, kaniula z otworem fenestracyjnym, obturator, zatyczka dekaniulacyjna, taśma do mocowania | rozm. 4, 6, 8, 10 | szt | 5
20 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, kodowane kolorem, rozm. 000/3cm, 00/4cm | 000/3 | szt | 30
|  | 000/4 | szt | 30
21 | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, kodowane kolorem, rozm. 0/5cm, 1/6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm, 5/10cm, 6/11cm | 0/5cm | szt | 30
|  | 1/6cm | szt | 50
|  | 2/7cm | szt | 50
|  | 3/8cm | szt | 800
|  | 4/9cm | szt | 500
|  | 5/10cm | szt | 40
|  | 6/11cm | szt | 40
22 | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, oddychających samodzielnie, z bocznie umieszczonym portem tlenowym, centralnie umieszczonym portem do odsysania z zatyczką, z komorą zbiorczą na wydzielinę, wymiennik wykonany z celulozy zapewniający nawilżanie powyżej 28mgH2O/l przy VT500ml, przestrzeń martwa 15-16ml, masa 8-9g, sterylny |  | szt | 200
23 | Obwód oddechowy do respiratora z pcv, o gładkim świetle wew, sterylny, długość 180cm, odłączalny Y z portami. |  | szt | 50
24 | Zamknięty system do odsysania pacjentów zaintubowanych, zaopatrzony w atraumatyczny cewnik zakończony otworem centralnym i czterema bocznymi, z podziałką co 1cm, długość cewnika 58cm, | rozm. 10, 12, 14, 16CH | szt | 160
25 | Zamknięty system do odsysania pacjentów z tracheostomią, zaopatrzony w atraumatyczny cewnik zakończony otworem centralnym i czterema bocznymi, z podziałką co 1cm, długość cewnika 36,5cm, | rozm. 12, 14ch. | szt | 160
26 | Rurki nosowo-gardłowe, wygładzona powierzchnia wew i zew, bezbarwne, przeźroczyste, sterylne | rozm. 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5mm. | szt | 50
27 | Cewnik typu Foley 10 FR; lateksowy silikonowany, balon 3-5ml; kodowany kolorem; sterylne, opakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna, prowadnica | 10 FR | szt | 40
28 | Cewnik typu Foley 12 FR - 16 FR; lateksowy silikonowany, balon 5 -10ml, kodowany kolorem, sterylne, opakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 12 FR | szt | 40
|  | 14 FR | szt | 40
|  | 16 FR | szt | 200
29 | Cewnik typu Foley 18 FR - 24 FR, lateksowy silikonowany, balon 30ml, kodowany kolorem, sterylne, pakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 18 FR | szt | 2000
|  | 20FR | szt | 300
|  | 22 FR | szt | 300
|  | 24 FR | szt | 200
30 | Cewnik typu Foley 16 FR - 24 FR, lateksowy silikonowany, trójdrożny, balon 30ml,kodowany kolorem, sterylne, pakowanie folia-folia lub folia-papier, wewnątrz folia, plastikowa zastawka zwrotna | 16 FR | szt | 40
|  | 18 FR | szt | 40
|  | 20 FR | szt | 40
|  | 22FR | szt | 40
|  | 24 FR | szt | 40
31 | Rurka intubacyjna 5,5 bez mankietu silikonowana półprzeźroczysta, z podwójną podziałką centymetrową, ze znakiem skracania rurki. |  | szt. | 20
32 | Rurka intubacyjna 5,5 z mankietem silikonowana półprzeźroczysta, z podwójną podziałką centymetrową, ze znakiem skracania rurki. |  | szt. | 20
33 | Rurka intubacyjna zbrojona CH 7,5 | 7,5 CH | szt. | 50
|  | 7,0 CH | szt. | 50
|  | 6,5 CH | szt. | 20
|  | 6,0 CH | szt. | 20
|  | 8,0 CH | szt. | 50
|  | 8,5 CH | szt. | 20
34 | Rurka tracheostomijna zbrojona | 7,00 -10,00 | szt. | 40
36 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego z drenem o śr.wew. 7 mm i dł.min. 2,2 m z podłużnym usztywnieniem zapobiegającym zasysaniu się drenu z jedną końcówką lejkowatą i drugą końcówką Yankauer o śr wewn. 7,3 mm i dł. 25 cm, pakowane podwójnie, sterylne. |  | szt. | 500
37 | Czyścik do elektronarzędzi chirurgicznych 54 x 5 cm |  | szt. | 1000
38 | Linia próbkująca CO2 do monitorów DATHEX OHMEDA o dł. 300 cm |  | szt | 250
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 3: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4. Wyroby medyczne jednorazowego użytku (wkłady jednorazowe do ssaków, dreny, worki na wymiociny)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkład jednorazowy 1000 ml lub 2000ml – uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port 7,2/12mm, dający możliwość odsysania standardowego oraz ortopedycznego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach), pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do wsypywania proszku żelującego w saszetkach oraz do pobierania wydzieliny do badań, wkład wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, uchwyt pętlowy oraz zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV | poj. 1000 ml | szt. | 300
|  | poj. 2000 ml | szt. | 1600
2 | Uniwersalny wieszak na szynę plastikowy automatyczny z mechanizmem sprężynowym pozwalającym na szybki montaż na szynach o różnej wysokości i grubości, kompatybilny ze zintegrowanym 30 mm zaczepem kanistrów |  | szt. | 5
3 | Łącznik kątowy kompatybilny z gniazdem kanistra 14,2 mm, wymienny, umożliwiający skierowanie króćca w dowolną stronę, z przyłączem schodkowym do drenów o średnicy od 6 do 11mm. |  | szt. | 5
4 | Końcówka typ Yankauer do odsysania pola operacyjnego z drenem łączącym dl. 300 cm, rozmiar końcówki 22G, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilne połączenie |  | szt. | 300
5 | Dren łączący- żeńsko- żeński, długość 300cm, śr wew 7mm, dren wzdłóżnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilne połączenie |  | szt. | 200
6 | Dren łączący- żeńsko- żeński, długość 200cm, śr wew 5-7mm, dren wzdłużnie żebrowany co zapobiega samozasysaniu się drenu, końcówka żeńska z wewnętrznymi pierścieniami dającymi stabilniejsze połączenie |  | szt. | 200
7 | Dren do przerywanego odsysania dł 200 cm, śr. wew 5-7mm |  | szt. | 600
8 | Komora kolekcyjna o poj. 1000ml z podziałką co 10ml oraz wydzieloną podziałką dla precyzyjnego pomiaru małych objętości; komora kolekcyjna z zaworem spustowym z możliwością opróżniania do worka (zest. przewidziany na 7 dni); płynna mechaniczna regulacja siły ssania od 0 do 45cm H2O; wyskalowany optyczny wskaźnik membranowy informujacy o faktycznej sile ssania; sucha mechaniczna zastawka jednokierunkowa o stałym oporze; wydzielona komora z siedmiostopniową skalą do oceny wielkości przecieku doopłucnowego; automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej; podwójny zawór odbarczający zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w drenowanych komorach w kierunku dodatnim; kontrolka sygnalizująca rozprężenia płuc; posiadający bezigłowy port do pobierania próbek; pracujący w pozycji pionowej oraz leżącej. Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych z workiem do drenażu o poj. 1000ml wraz z kompatybilnym korkiem zamykającym i wieszakiem do zawieszenia na ramie łóżka; j.u., sterylny; |  | szt. | 10
9 | Ewakuator laparoskopowy do wyciągania fragmentów tkanek i struktur podczas zabiegów laparoskopowych, wykonany z poliuretanu, | poj. 200 ml | szt. | 10
|  | poj. 400 ml. | szt. | 10
10 | Jednorazowy, sterylny zestaw trokarów laparoskopowych składający się z: 2 kaniuli o rozmiarze 5mm z portem insuflacyjnym, 2 kaniuli o rozmiarze 10mm z portem insuflacyjnym, 1mandrynu bezpiecznego do kaniuli o rozmiarze 10mm , 1 mandrynu piramidalnego do kaniuli o rozmiarze 5mm, igły Varesa, reduktora, woreczka ekstrakcyjnego oraz dwóch zasobników klipsów rozmiar średnio-duży, 6 klipsów w zasobniku |  | szt. | 10
11 | Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru: łukowaty kształt - dający możliwość objęcia większej ilości tkanki, zintegrowane ząbki wew. klipsa., posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, umieszczone w magazynku umożliwiającym dogodne pobieranie klipsów do klipsownicy. Op. a 6 klipsów w magazynku Rozmiary: M, ML, L, XL |  | op. | 10
12 | Endoskopowy zestaw ssąco -płuczący kaniula 5mm, długość kaniuli 34 cm, na dystalnej części kaniuli 8 otworów bocznych oraz jeden centralny, sterowany opisanymi przyciskami, przyłącza do 1 lub 2 butli, zaciski na obu drenach do butli, długość drenu do butli min 3,4m, system niskooporowy dwuuszczelkowy, jednorazowy |  |  | 10
13 | Worek na wymiociny preżelowany |  | szt. | 500
14 | Worek na wymiociny, wyposażony w twardy plastikowy pierścień dopasowujący się do okolic ust, posiada oznaczenie objętości z dodatkową dokładną skalą w celu precyzyjnego mierzenia małych objętości. Pojemność 2000ml |  | szt. | 4000
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | W ramach ceny ofertowej Wykonawca użyczy pojemniki wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności 1000ml lub 2000ml - przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep 30mm do mocowania na standardowych wieszakach do szyn modura, wyposażony w zintegrowany wymienny króciec do połączenia ze źródłem ssania nie wymagający odłączania drenu ssącego od kanistra lub pokrywy wkładu przy jego wymianie, odporny na mycie w temp. 85° C i sterylizację w autoklawie w temp. 121° C w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego (ok. 50 szt)
3 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 4: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 4: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 5.
Pakiet nr 5. Pojemniki (na wycinki, odpady, do moczu)
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,25l. |  | szt | 300
2 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem, pojemność 0,5l, | Ø85 x110mm | szt | 250
3 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 1 litr ø110x132mm | ø110 x132mm | szt | 100
4 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE, szczelne z dodatkowym wciskanym wieczkiem. Pojemność; 2 litry | ø137 x165mm | szt | 100
5 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 0,2l |  | szt | 500
6 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE zakręcane, pojemność 3 litry |  | szt | 50
7 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne PS z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność: 5 litrów | ø 200 x215mm | szt | 50
8 | Pojemniki na wycinki histopatologiczne HDPE z wciskana pokrywą zapobiegającą wydostaniu się cieczy na zewnątrz pojemność: | V 30 ml | szt | 400
9 | Pojemnik na odpady szpitalne 0,7 l, z zamykanym otworem |  | szt | 2000
10 | Pojemnik plastikowy do moczu 100ml, z nakrętką, niejałowy |  | szt | 8000
11 | Pojemnik plastikowy do moczu z nakrętką, jałowy |  | szt | 2000
12 | Pojemnik plastikowy do badań kału |  | szt | 800
13 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 2 litry, uniwersalny pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia. |  | szt | 1000
14 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 3,5 litra, uniwersalny pojemnik na niebezpieczne odpady medyczne, zatrzaskowe zamknięcie z możliwością wielokrotnego otwierania i po napełnieniu trwałego szczelnego zamknięcia. |  | szt | 600
15 | Pojemniki na odpady szpitalne pojemność : 5 litrów -składaja się z wiaderka, wieka szczelnie zatrzaskiwanego i szczelnego zamknięcia, otwór wrzutowy w pokrywie posiada wycięcia o specjalnym kształcie co umożliwia bezpieczne oddzielanie igieł od strzykawek |  | szt | 1500
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 5: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 5: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6. Cewniki do hemodializ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 + kol.9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik czasowy do HD, trójświatłowy 13,5 Fr z poliuretanu typu Tecoflex, z obrotowymi skrzydełkami, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18G/70mm – 1 szt, rozszerzacz 13,5 Fr – 1 szt., korki Luer Lock – 3 szt., | długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm, | szt | 20
2 | Cewnik czasowy do HD, dwuświatłowy 13 Fr z poliuretanu typu Tecoflex (ultra cienki – 65 shore), z końcówką o kształcie D, wysokoprzepływowy, z fabrycznie umieszczonym mandrynem w cewniku, ramiona proste lub zagięte, z zestawem wprowadzającym o składzie: prowadnik typu J z Nitinolu 0,97/700 mm – 1 szt., igła wprowadzająca 18G/70mm – 1 szt, rozszerzacz 13 Fr – 1 szt., korki Luer Lock – 2 szt., | długości: 17,5 cm 20 cm 25 cm, | szt | 40
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 6: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 6: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 7.
Pakiet nr 7. Elektrody, żele, materiały medyczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiary | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda do EKG dla dzieci o wymiarach: średnica 35mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, wysoka jakość styku, styk chlorosrebrowy/Ag/Ag/Cj |  | szt | 300
2 | Elektroda do EKG o wymiarach: 57x34mm, hydrożel stały, podłoże piankowe, styk chlorosrebrowy/Ag/agCj (dop. Elektrodę o wymiarach 48x34mm) |  | szt | 50000
3 | Kieliszki do leków j.u., plastikowe à 80szt. |  | op | 1600
4 | Koc p/wstrząsowy z folii aluminiowej |  | szt | 150
5 | Majtki medyczne, stringi, damskie |  | szt | 500
6 | Majtki medyczne, stringi, męskie |  | szt | 500
7 | Prezerwatywy (osłonka na głowicę USG) |  | szt | 3000
8 | Żel do ultrasonografi o,5kg |  | szt | 300
9 | Żel do EKG op. à 500 ml |  | szt | 20
10 | Żel do EEG op. à 500 ml |  | szt | 40
11 | Żel do defibrylatora op. à 500 ml |  | szt | 40
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Uwaga! Do ofery dołączyć materiały informacyjne, katalogi lub ulotki oferowanego asortymentu zawierające opis wraz z numerem katalogowym danego produktu potwierdzające spełnienie warunków narzuconych przez Zamawiającego
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 7: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 7: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100

## Pakiet nr 8
Pakiet nr 8. Rękawice jednorazowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto (zł) | Wartość netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | (kol. 5 x kol.6) |  | (kol.7 +(kol.7 x kol.8%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice lateksowo 50% -nitrylowe 50%, warstwa wewnetrzna 100% nitryl, bezpudrowe, AQL po zapakowaniu < 1,0 po zapakowaniu, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny , mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary wg potrzeb zamawiającego | Rozm.:6-9 | para | 100
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, białe, z przedłużonym mankietem o długości 260-290mm, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary wg. potrzeb zamawiajacego rozm.S-L op. a 150 szt. | rozm. S-L | op | 1500
3 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, wykonane z lateksu, z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja o pokryciu wewnętrznym fabrycznie naniesiona na opakowaniu) AQL 1.5, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), odporne na substancje chemiczne i wirusy fabrycznie naniesione na opakowaniu, potwierdzone przez niezależną europejską jednostkę notyfikujacą, poziom protein <30ug/rękawice (w badaniach niezależnych), AQL≤1,5 (fabryczne oznaczenie na opakowaniu), mankiet rolowany, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość rękawic w palcach 0,12-0,15mm, rozmiary wg. potrzeb zamawiajacego. rozm. S-L op. a 100 szt. | Rozm. S-L | op | 600
4 | Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii III, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat. III, EN 374-3, ASTM F 1671, oznakowane fabrycznie zgodnie z odpowiednimi normami na opakowaniu , AQL 1,5, poziom protein < 50ug/g, mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 op. a 100 szt. w rozm. S-L | Rozm. S-L | op | 50
5 | Rękawice nitrylowe z wewnętrzną powłoką o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, bakteriostatych oraz łagodząco-nawilżających z serycyną, białe, cienkie, grubość na palcach 0,1 ± 0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach; odporne na substancje chemiczne i wirusy, min 1 poziom odporności na substancje obecne w środkach dezynfekcyjnych (etanol i izopropanol) z informacją na opakowaniu, AQL 1.5, podwójnie oznakowanie- do procedur medycznych i niemedycznych (kat. III), fabrycznie naniesione na opakowaniu, otwór dozujący wypełniony folią, zapobiegający kontaminacji pozostałych rękawic podczas wyciągania, rozmiary wg. potrzeb zamawiajacego rozm. S-L op. a 100 szt. | rozm. S-L | op | 4000
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o właściwościach nawilżająco-łagodzących –z wewnętrzną warstwą z witaminą E i wyciągiem z aloesu naturalnego, bez zawartości białka i glutenu, bezpudrowe, cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, teksturowane (na końcach palców lub na całej powierzchni), AQL≤1,5 (oznaczenie na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez niezależną jednostke notyfikujacą, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, opakowania fabrycznie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami. Podwójne oznakowanie rękawic, zgodność z ASTM F1671, fabrycznie nadrukowana informacja na opakowaniu wraz z poziomami ochrony przed substancjami chemicznymi w tym na co najmniej 2 alkoholi – składników środków dezynfekcyjnych stosowanych na terenie szpitala – izopropanolu i etanolu, nr, nazwa i pełny adres jednostki notyfikowanej, Op. po 200szt. S-L. | rozm. S-L | op | 2000
7 | Rękawice diagnostyczne, winylowe, bezpudrowe, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kategorii I, zgodne z normami EN 455, EN 420 kat.I, EN 374-3, ASTM F 1671, oznakowane fabrycznie zgodnie z odpowiednimi normami na opakowaniu AQL 1,5, gładkie, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, bez zawartości ftalanów, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, rozmiar S-XL: wg. potrzeb zamawiajacego (op. a 100 szt. w rozm. S-L) |  | op | 430
8 | Rękawice trójwarstwowe, wykonane z termoplastycznego elastomeru, redukujące przenoszenie wirusów HIV i HCV, bez zawartości lateksu, pudru i akceleratorów, środkowa warstwa zbudowana z mikrokropelek z zawartością środka dezynfekcyjnego o składzie: dwa rodzaje IV soli amonowych, powierzchniowo czynnych i diglukomatu chlorcheksydyny w ilości 8ml na każdą z rękawic, grubość: 0,48mm |  | para | 20
9 | Rękawice ortopedyczne, sterylne, podwójnej ochrony, dwie pary w opakowaniu typu Duplex ortopedyczne, bezpudrowe | rozm.:6-9 | para | 2400
10 | Rękawice chirurgiczne, sterylne o przedłużonym mankiecie typu PEHA | rozm.:7-8 | para | 300
11 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, AQL=1, anatomiczne, poziom protein < 60 ug/g, zgodność z normą EN455 potwierdzone przez jednostkę notyfikującą, zgodność z EN 420, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozm.:6,5-9 | rozm.:6,5-9 | para | 400
12 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, AQL =1,5, typu dermagel rozm.:6,5-9 | rozm.:6,0-9 | para | 15200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga!
1 | Do ofery dołączyć próbki oferowanego asortymentu dla poz. nr 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12 w ilości po 1 opakowaniu jednostkowym (op./para) np. w rozmiarach L lub rozm. 9.
2 | w kolumnie 10 należy podać nr katalogowy zaoferowanego wyrobu (w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać "brak nr") oraz nazwę handlową oferowanego wyrobu (jeśli występują)
Wartość netto pakietu nr 8: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100
Wartość brutto pakietu nr 8: ………………………………. Zł
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………złotych i …../100