SPZOZ_NT/DZP/PN/01/19

Załącznik nr 1E do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 5 - Stoliki zabiegowe 3 szt

obejmuje:

A. Stolik zabiegowy typu Mayo  - 1 szt.

B. Stolik zabiegowy - 1 szt.

C. Stolik zabiegowy wielofunkcyjny- 1 szt.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego określonego w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne sprzętu medycznego, urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

- Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych (parametrów granicznych) spowoduje odrzucenie  oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

CPV:  33192000-2  Meble medyczne

33192300-5  Meble medyczne z wyjątkiem łóżek i stołów

33192340-7 Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów

| Lp. | OPIS / WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Punktacja | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Stolik zabiegowy typu MAYO – 1 szt. |
| Nazwa i typ: .................................. Producent: .............. Rok produkcji 2019r.: ................... (podać) |
|  | stolik instrumentalny typu MAYO wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 3600 z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | regulacja wysokości w zakresie min.: 960-1330 mm, | TAK TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | podstawa w kształcie litery T na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, pojedynczych o średnicy 75 mm wszystkie z hamulcem, | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary całkowite: 750x500x960-1330mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | wymiary blatu: 750x500 mm [szer. x głęb. x wys.] | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | wymiary powierzchni użytkowej blatu: 700x450 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| B. Stolik zabiegowy– 1 szt. |
| Nazwa i typ: .................................. Producent: .............. Rok produkcji 2019r.: ................... (podać) |
|  | Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary stolika (bez wyposażenia): 500x500x900 mm [szer. x głęb. x wys.] | TAK, Podać |  |  |
|  | górny blat z pogłębieniem stanowiący wierzchnią część korpusu szuflady, wymiary blatu: min. 450x500 mm (wymiary powierzchni użytkowej blatu: min. 400x450 mm) w tylnej części reling zabezpieczający przed zsuwaniem się sprzętu | TAK, Podać |  |  |
|  | stelaż z giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | stelaż wyposażony w mobilne, niebrudzace koła z odbojami w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min.100 mm, w tym min. dwa z blokadą. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | w dolnej części (nad kółkami) blat z pogłębieniem o wymiarach blatu: 450x500 mm (wymiary powierzchni użytkowej blatu: min. 400x450 mm) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | nad dolnym blatem z 3 stron dodatkowe zabezpieczenie sprzętu przed zsunięciem się (relingi) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1 x szuflada o wymiarach: 450x500x155 mm (wysokość frontu min. 130mm) położona w górnej części stolika (wymiary powierzchni użytkowej szuflady: min. 375x460x105mm [szer x gł. x wys.] z uchwytem bez ostrych krawędzi w kształcie litery C wykonanym z aluminium anodowanego | TAK Podać | Bez punktacji |  |
|  | 2 x uchylna miska o średnicy 220 mm poj. min. 2,5l | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 2 x szyna instrumentalna stanowiąca stały element konstrukcji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1 x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1 x pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej obudowany z 3 stron z uchwytem na szynę, wymiary pojemnika min. 124x75x230 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | 1 x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły - możliwość dostosowania wymiarów uchwytu do pojemnika Zamawiającego | TAK | Bez punktacji |  |
| C. Stolik zabiegowy wielofunkcyjny– 1 szt. |
| Nazwa i typ: .................................. Producent: .............. Rok produkcji 2019r.: ................... (podać) |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. typu 0H18N9 (wg PN-EN 10088-1:2014) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Stolik zabiegowy typu wózek wielofunkcyjny w formie szafki z drzwiczkami i 4 szufladami | TAK | Bez punktacji |  |
|  | podstawa z odbojami, na kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min.125 mm, w tym min. 2 z blokadą | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | blat z pogłębieniem otoczony z 3 stron bandami o wysokości min.50 mm | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wymiary stolika bez nadstawki (szer. 950 mm x głębokość 550 mm x wysokość 1000 mm) wysokość z nadstawką: 1700 mm wymiary szafki: 900x500 mm [szer. x gł. x wys.] | TAK, podać |  |  |
|  | szafka z 4 szufladami równej wielkości o wysokości frontów 173 mm drzwiczkami o szerokości min. 310 mm | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | wymiary powierzchni użytkowej szuflady: min. 490x460x160 mm, prowadnice szuflad z samodociągiem, | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szuflady i drzwiczki szafki z uchwytami bez ostrych krawędzi w kształcie litery C, wykonanymi z aluminium anodowanego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie części szafki z drzwiczkami: - 3 x kosz ażurowy o wymiarach 400x300x100mm, - 1 x kosz ażurowy 400x300x180mm kosze wykonane ze stali lakierowanej proszkowo | TAK | Bez punktacji |  |
|  | szafka wyposażona w zamek | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | TAK | Bez punktacji |  |
|  | uchwyt do przetaczania (prowadzenia) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1 x nadstawka dwurzędowa na 10 uchylnych, transparentnych pojemników (5+5) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1 x wieszak kroplówki z min. 2 haczykami ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną, | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 2 x odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka poprzez łącznik z tworzywa | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1 x wysuwany blat boczny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | 1x uchwyt do prowadzenia umiejscowiony z przodu wózka | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowana do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, | TAK | Bez punktacji |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Długość udzielanej gwarancji – min. 24 miesiące | TAK - podać | 24 miesiące - 0 pkt 30 miesięcy - 10 pkt 36 miesięcy - 20 pkt 42 miesięcy - 30 pkt 48 miesięcy i dłużej - 40 pkt |  |
|  | Okres rękojmi wynosi 2 lata | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK podać adres | Bez punktacji |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 3 dni robocze | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 7 dni robocze | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z dojazdem i usunięciem usterki | Tak, | Bez punktacji |  |
|  | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK | Bez punktacji |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | VAT % | VAT w PLN | Cena jednostkowa brutto w PLN kolumna 4 + kolumna 6 | Wartość netto w PLN kolumna 3 x kolumna 4 | Wartość brutto w PLN kolumna 3 x kolumna 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Stolik zabiegowy typu Mayo Model/typ: ................ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolik zabiegowy Model/typ: ................ | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stolik zabiegowy wielofunkcyjny Model/typ: ................ | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cena ofertowa brutto |  |

Słownie cena ofertowa brutto: …………………………………………………………………………………………….

............................................                                          		……………………………………………

miejscowość, data	Podpisy Wykonawcy lub osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy